Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Jędrzejowie

ul. B. Chrobrego 4

28-300 Jędrzejów

tel. 041 38621-72

Jędrzejów dnia 2011-01-17

Znak sprawy: ZPOZ/LABO/1/2011

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAKUP  AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW  ISE

I  SYSTEMU  INFORMATYCZNEGO

# Dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

# w Jędrzejowie

LABORATORIUM  DIAGNOSTYKI  MEDYCZNEJ

ul. Bolesława Chrobrego 4

28-300 Jędrzejów

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## I.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie zaprasza do składania ofert         w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010r. Nr.113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację 
i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ.

##### ,,Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania         Zamówienia.

### Dane Zamawiającego: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

ul. B.Chrobrego 4

28-300 Jędrzejów

Konto bankowe: BPH S.A. o/JĘDRZEJÓW

Nr konta bankowego: 39 12404982 1111 0000 5547 4713

NIP: 656-18-55-966

KRS:  0000007026 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dokładny adres do korespondencji: 28-300 Jędrzejów, ul.B.Chrobrego 4

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (041) 38621-72 wew.41

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zpoz_jedrzejow@poczta.onet.pl

Znak Postępowania: ZPOZ/LABO/1/2011

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Przetarg nieograniczony, art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest:

AUTOMATYCZNY  ANALIZATOR  BIOCHEMICZNY,

ANALIZATOR JONÓW  ISE,  SYSTEM INFORMATYCZNY

2. Automatyczny analizator biochemiczny, analizator jonów ISE i system informatyczny zostały szczegółowo określony w załączniku nr 1do SIWZ

Oznaczenie wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Kod CPV: 33100000-1- URZĄDZENIA MEDYCZNE

CPV 38434500-1 Analizatory biochemiczne

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r.)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, szkolenie w zakresie obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnego, nowego fabrycznie automatycznego analizatora biochemicznego, analizatora jonów ISE i systemu informatycznego  w  konfiguracji zgodnej  z warunkami w SIWZ.

- Dostarczone urządzenia muszą być właściwie opakowane, kompletne, oznakowane, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, niezbędne instrukcje obsługi i paszport w języku polskim i gwarancje. Urządzenia nie mogą ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Warunkiem koniecznym jest załączenie faktury VAT przy dostawie przedmiotu zamówienia.

Graniczne parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia określa       Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji zawierający warunki graniczne dla analizatorów i systemu informatycznego.

UWAGA: Jeżeli oferowane urządzenia i system informatyczny nie spełniają podanych parametrów lub równoważnych, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

- Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemu informatycznego nastąpi w miejscu zamontowania w Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Jędrzejowie ul. Bolesława Chrobrego 4, zakończonego protokołem szkolenia.

- Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny                 i pogwarancyjny.

- Oferta musi zawierać wypełnione wszystkie pozycje wyszczególnione przez Zamawiającego w  załącznikach  do SIWZ.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE :

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. OFERTY WARIANTOWE :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

1. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia:  15.04.2011r

### 2. Miejscem wykonania Zamówienia jest: Laboratorium Diagnostyki Medycznej

### ul. Bolesława Chrobrego 4 w Jędrzejowie

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:

a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

b)  posiadania  wiedzy i doświadczenia,                                                                                  c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej .

  - Dodatkowo Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni następujące warunki:

- dopuści formę zapłaty za dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia w 20 ratach płatnych w okresie 20 miesięcy. Wysokość poszczególnych rat zostanie ustalona pomiędzy stronami przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem, że I i II rata nie mogą być wyższe niż 15% wartości całego wynagrodzenia

- udzieli 24 miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokółu odbioru przedmiotu zamówienia,

- w przypadku awarii przystąpi do usunięcia usterki w ciągu max. 24 godzin, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia,

- w okresie naprawy dłuższej niż 3 dni dostarczy urządzenie zastępcze,

- w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymieni ten element lub podzespół na nowy,

- w okresie gwarancji  zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości       i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

IX. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

#### Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków :

a)  spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr.113 , poz. 759 z późn.zm.) i tym samym nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy PZP;

b) spełnienia przez ofertę  wszystkie wymagania zawarte w ww. ustawie jak również w punkcie VIII niniejszej SIWZ i tym samym nie podlegania odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy;

Komisja przetargowa dokona w tekście ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych bądź zażąda ewentualnie udzielenia wyjaśnień                                  od Wykonawców dotyczących złożonych ofert (zgodnie z art. 87 ustawy PZP)

O ewentualnym wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony a o odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców.

Zamawiający odrzuca ofertę, która :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                          z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 – ustawy PZP

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                            o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się                   na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 – ustawy PZP

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

X. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY :

Oferta musi zawierać:

### 1.Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym 
w Załączniku Nr 2 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być podane 
w złotych polskich)                                                                                                      2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty , oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę ,w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (Pełnomocnictwo  jest wymagane, jeżeli upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków w postępowaniu:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art.22 ust. 1  ustawy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4,

b) właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r.)

oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia - wpis do rejestru wyrobów medycznych, CE wraz z deklaracją zgodności. Świadectwo dopuszczenia danego sprzętu medycznego na rynek polski,

- prospekt, folder w języku polskim z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego,

- oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,

- oświadczenie o zainstalowaniu sprzętu medycznego oraz zapewnieniu szkolenia pracowników Zamawiającego na swój własny koszt,

- oświadczenie o udzielonej gwarancji na zaoferowany sprzęt medyczny zgodnie            z zapisem w pkt.VIII ppkt.2,

- oświadczenie o zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego na sprzęt medyczny,

- oświadczenie, że Wykonawca akceptuje formę zapłaty określoną przez Zamawiającego w pkt. VIII ppkt. 2 SIWZ,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń ,

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy	z	postępowania:                                                                                 a) oświadczenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust, l i 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 5,            b)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Profil działania wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Powyższe dokumenty powinny stanowić załączniki do oferty, mieć dokładne daty i powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Dokumenty, z wyjątkiem pełnomocnictwa  mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty      z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

W przypadku braku któregokolwiek dokumentu oferta zostanie uznana za nieważną i zgodnie z przepisami ustawy zostanie odrzucona.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI :

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

XII .OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

  - Elżbieta LATO-KARJAKIN i Katarzyna DZIOPA-BEDNARSKA -Laboratorium Diagnostyki   Medycznej fax. (041) 38621-72 wew. 41            e-mail: laboratorium_zpoz@op.pl

  - Marta Łysek – Kierownik ZPOZ fax. 41 38621-72 wew.41                         e-mail zpoz_jedrzejow@poczta.onet.pl

w godzinach od 900-1500

XIII. WADIUM :

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ :

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt  1 termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1. Wykonawca przedstawia OFERTĘ, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane  dokumenty, oświadczenia, załączniki, foldery i inne zgodnie z wymaganiami określonymi     w SIWZ

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę cenową należy złożyć na druku „Formularz ofertowy" zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie  wolno  dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy" oraz  pozostałych drukach, opracowanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki  do niniejszej SIWZ.

5. OFERTĘ sporządza się w języku polskim na maszynie lub na komputerze, lub czytelnym, nieścieralnym pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych stronach, oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

6. OFERTĘ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

„Oferta na zakup automatycznego analizatora biochemicznego, analizatora jonów ISE i systemu informatycznego – nie otwierać przed dniem

03.02.2011r  godz. 1200 ”.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

7. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą OFERTĘ.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt XIV ppkt. 6 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia między wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie będzie prowadzone w walucie polskiej.

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul.B.Chrobrego 4  - Księgowość (PARTER),  nie później niż do 03.02.2011r  do godziny 1100   Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską),  o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 03.02.2011r w siedzibie Zamawiającego         w Jędrzejowie – Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul.B.Chrobrego 4 o godzinie 1200                         w księgowości- (PARTER).

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

1.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy składowe, z których wynika, w tym wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak dostawa, wyładunek, transport, montaż, szkolenie itp. Oraz wszystkie opłaty i podatki.

2. Cena oferty musi być podana z złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się, że prawidłową ceną jest cena podana słownie.

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT :

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

1. Cena	  				-	100 %

Zastosowany wzór

an

..........	x 100

ab

gdzie:

an -  najniższa cena ze wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

ab – cena badanej oferty

Przy ocenie ofert uwzględniona zostanie cena brutto oferty

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o  ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY :

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3

## XX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 1 a ustawy, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, Kodeksem Cywilnym, niniejszymi warunkami zamówienia oraz z przyjętą ofertą w terminie.

  - W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający podejmuje działania stosownie do wymogów art. 94 ust. 2 ustawy.

XXI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH SIWZ :

Wykonawca może się zwracać do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone zamawiającemu nie później niż 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej takiej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania OFERT. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki - Wykonawcy i Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.

Przed terminem składania ofert, oferent ma prawo wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmiany w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego oraz dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Zamawiający będzie rozpatrywał wówczas ofertę dotyczącą tej części treści, która została przesłana w kopercie  „ZMIANA OFERTY”, a nie w kopercie pierwotnej.

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ :

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej regulują  postanowienia działu VI ustawy PZP.

## XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1. Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy

Załącznik nr 1 do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE DLA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW ISE i SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

| Lp | Parametry graniczne | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczny wieloparametrowy stojący na stole, pracujący w zamkniętym systemie odczynnikowym z możliwością otworzenia 10 kanałów |  |
| 2. | Analizator posiada wbudowany komputer sterujący wraz z dotykowym ekranem LCD zintegrowany z analizatorem |  |
| 3. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 4. | Wydajność analizatora biochemicznego powyżej 130 testów fotometrycznych na godzinę pracy |  |
| 5. | Dwie niezależne igły aspirujące : jedna tylko do odczynników, druga tylko do próbek pacjentów oraz kontroli, kalibratorów. Aparat igłą pobierającą odczynniki nie może pobierać próbek pacjentów, kontroli, kalibratorów. |  |
| 6. | Analizator fabrycznie nowy-rok produkcji 2010 |  |
| 7. | System działający bez stacji uzdatniania wody, maksymalne zużycie wody do 0,5 l/h |  |
| 8. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku (myte automatycznie w analizatorze, program kontrolujący czystość kuwet z kompensacją stopnia zużycia) |  |

| 9. | Wbudowany czytnik kodów paskowych dla próbek badanych |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Producent odczynników, analizatora, kontroli, kalibratorów – podać nazwę producenta |  |
| 11. | Odczynniki do analizatora-gotowe do użycia, bez przelewania, posiadające kod kreskowy na butelce-zczytywany przez analizator |  |
| 12. | Odczynniki konfekcjonowane w butelkach nie większych niż 25 ml i nie mniejszych niż 10 ml – bezpośrednio wstawianych do analizatora |  |
| 13. | Możliwość zainstalowania dodatkowego ręcznego czytnika kodów kreskowych |  |
| 14. | Wyliczenia LDL z ograniczeniem TG; aparat powyżej TG 399 mg/dl nie wylicza |  |
| 15. | Możliwość zainstalowania w analizatorze jednocześnie 30 odczynników , chłodzonych w temperaturze 8°C +/- 2ºC |  |
| 16. | Możliwość zaprogramowania do 3 odczynników do 1 testu |  |
| 17. | Możliwość pomiarów w zakresie długości fal od 340 do 800 nm |  |
| 18. | Możliwości analityczne analizatora: - enzymy; - substraty; - białka specyficzne; - Na, K, Cl |  |
| 19. | Czujnik poziomu płynów |  |

| 20. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, moczu |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Możliwość podawania próbek w naczyńkach pediatrycznych oraz pierwotnych. W przypadku gdy materiału zabraknie w trakcie pracy, możliwość dolania próbki oraz potwierdzenie tej czynności |  |
| 22. | Żarówka w analizatorze o żywotności powyżej 2000 godzin pracy, wyłączana automatycznie, gdy analizator nie pracuje-jest w standbay |  |
| 23. | Temperatura pracy analizatora: 15-32°C |  |
| 24. | Modem serwisowy z możliwością diagnozowania błędów |  |
| 25. | Analizator jonów ISE oznaczający: Na, K, Ca (Cl lub Li) o wydajności 50-60 pacjentów na godzinę pracy |  |
| 26. | Pomiar ISE z nie większej objętości niż 100l |  |
| 27. | System informatyczny spinający wszystkie analizatory na pracowniach w jedną całość |  |
| 28. | Wykonanie systemu informatycznego pracującego w oparciu o kody kreskowe |  |
| 29. | Dostarczenie i zainstalowanie potrzebnych komputerów do wykonania sieci, drukarek wraz z czytnikami kodów kreskowych |  |
| 30. | Wykonanie okablowania |  |

| 31. | Wykonanie skonfigurowania i uruchomienie: rejestracji, pracowni biochemii, hematologii i koagulologii, pracowni analityki ogólnej oraz badań manualnych, podglądu internetowego wyników dla jednostek zlecających a także połączenie poprzez HL7 z ŚLA transmisji wyników wysyłkowych do bazy systemu |  |
| --- | --- | --- |
| 32. | Interfejs użytkownika systemu informatycznego w języku polskim |  |
| 33. | System informatyczny ma mieć możliwość komunikacji 2 kierunkowej i analizator biochemiczny ma być podłączony 2 kierunkowo oraz pracować w oparciu o odczyt kodów kreskowych próbek pacjentów |  |
| 34. | W systemie informatycznym ma być możliwość w jednym zleceniu na tym samym kodzie kreskowym zaprogramowania badań zleconych z umów oraz płatnych |  |
| 35. | Możliwość doczytania drugiego kodu kreskowego do testu w przypadku robienia kilku oznaczeń z różnych pobrań dla jednego pacjenta np. DTTG |  |
| 36. | Możliwość zapisania podczas zlecenia : imienia i nazwiska, daty urodzenia, PESEL,adresu pacjenta, imienia i nazwiska lekarza kierującego oraz jednostki kierującej, daty i godziny pobrania materiału, dane osoby pobierającej materiał, punkt pobrań |  |
| 37. | Możliwość doczytania do zlecenia trzeciego kodu kreskowego dla badań wysyłkowych- obecnie ŚLA |  |
| 38. | Możliwość zaprogramowania w systemie badania CITO |  |
| 39. | Kontrola jakości w systemie informatycznym dla wszystkich analizatorów posiadanych w laboratorium. Kontrola ma zawierać wykresy Levey-Jenningsa wraz z regułami Westgarda. Możliwość zaprogramowania: dokładności, odtwarzalności,powtarzalności, długości okresów startowych, CV, TEA, wpisania długości okresu rewalidacji |  |

| 40. | System informatyczny ma zawierać kontrole jakości parametrów MCV, MCH, MCHC- algebra Boole’a |  |
| --- | --- | --- |
| 41. | Magazyn dla próbek i odczynników wraz z kontrolą zużycia odczynników |  |
| 42. | LIS zawiera: moduł - rejestracja z możliwością rejestracji na każdym komputerze jednocześnie, pracownie, magazyn odczynników i próbek, kontrolę jakości, bakteriologię, podgląd internetowy wyników dla jednostek zlecających, archiwizację wyników oraz ustawień, protokół HL7, moduł- kody kreskowe wraz z możliwością ich wydrukowania spod programu, moduł- podpis elektroniczny |  |
| 43. | Możliwość zaprogramowania w LIS parametrów wyliczalnych np. GFR |  |
| 44. | Możliwość wydruku wyników pacjentów według: pacjentów, pracowni, jednostek zlecających, lekarzy kierujących |  |
| 45. | LIS zawiera : rozliczenia badań według: jednostek zlecających, lekarzy kierujących-ilościowo oraz lista w zadanym okresie czasu, wydruk podczas rejestracji KP badań płatnych |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

ZAKUP  AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW ISE I  SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

................................, data  ........................

___________________

/pieczęć Wykonawcy/

Nazwa oferenta	………………………………………………………………………….
     
Adres               	………………………………………………………………………….
                                               (miejscowość z kodem, powiat, województwo,  nazwa ulicy z numerem)

………………………………………………………………………….

Regon   .................................................... NIP ....................................................

     e-mail     ................................................................................................................

     http://www   ….…………………………………………………………………..

     tel.  ...................................................... faks .........................................................
Nazwa banku i numer
konta bankowego         …………………………………………………………………………..

                                    …………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony, składam formularz cenowy dla wykonania zamówienia publicznego na ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW ISE I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Formularz cenowy został przygotowany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (,,SIWZ”).

W formularzu ofertowym zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia.  Ceny w formularzu podane są w złotych polskich, w kwotach brutto (z podatkiem VAT)

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu.

| 1. AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY | ........................... zł netto ……………......... zł brutto (słownie brutto………………………………………………………………….) |
| --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:.........................................................................................

| 2. ANALIZATOR JONÓW ISE | ........................... zł netto ……………......... zł brutto (słownie brutto………………………………………………………………….) |
| --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:.........................................................................................

| 3. SYSTEM INFORMATYCZNY | ........................... zł netto ……………......... zł brutto (słownie brutto………………………………………………………………….) |
| --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:.........................................................................................

Oświadczam, że ;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w  SIWZ tj. 30 dni

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy nieużywany.

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie ulegnie zmianie

Wykaz załączników do oferty:

- ..................................................................................................str.........

- ..................................................................................................str.........

- ..................................................................................................str.........

- ..................................................................................................str.........

- ..................................................................................................str.........

- ..................................................................................................str........

- ..................................................................................................str........

- ..................................................................................................str........

- .................................................................................................str.........

10.  .................................................................................................str. .......

11.  .................................................................................................str. .......

12.  .................................................................................................str. .......

13.  .................................................................................................str. .......

14.  .................................................................................................str. .......

15.  .................................................................................................str. .......

16.  .................................................................................................str. .......

17.  .................................................................................................str. .......

18.  .................................................................................................str. .......

19.  .................................................................................................str. .......

20.  .................................................................................................str. .......

Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

Data sporządzenia oferty: ....................................................................................................

(imię i nazwisko)

podpis:  Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA NR ...../2011

zawarta w dniu ......................... w  Jędrzejowie,

pomiędzy:

Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

ul. B.Chrobrego 4, 28-300 Jędrzejów

wpisanym pod  numerem 0000007026 do Krajowego Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy        w Kielcach Wydział Gospodarczy

NIP 656-18-55-966           Regon   290464594

reprezentowanym przez :

Kierownik ZPOZ – mgr Marta Łysek

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a :

.................................................................................................................................................................

.......................................................................... ......................................................................................

NIP ................................................, Regon .......................................................

reprezentowanym przez :

1    .............................................................................

- .............................................................................

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznego analizatora biochemicznego,

analizatora jonów ISE i systemu informatycznego w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa automatycznego analizatora biochemicznego, analizatora jonów ISE i systemu informatycznego , szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy, oraz rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i spełnia wymagania wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r.)

§ 2

2.1.	Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ….zł (słownie: ….), na którą składa się:

- cena netto: ...............................

(słownie: ................................................................ ....................)

- cena brutto: ..............................

(słownie: ...............................................................................................)

- podatek VAT stanowi kwotę ........................

  - Płatność z tytułu dostawy określona umową, będzie realizowana w 20 ratach po przekazaniu przez  Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo - odbiorczego oraz faktury. Strony ustalają następujący harmonogram zapłaty wynagrodzenia:

| Rata | Kwota ( brutto) | Termin zapłaty |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |
| V |  |  |
| VI |  |  |
| VII |  |  |
| VIII |  |  |
| IX |  |  |
| X |  |  |
| XI |  |  |
| XII |  |  |
| XIII |  |  |
| XIV |  |  |
| XV |  |  |
| XVI |  |  |
| XVII |  |  |
| XVIII |  |  |
| XIX |  |  |
| XX |  |  |

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się określony w § 1 przedmiot umowy dostarczyć na własny koszt              w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2011r

§ 4

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne :

4.1    W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości

0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

4.2  W okresie gwarancyjnym za nie dotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie   uzgodnionym w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki

4.3   5% wartości zamówienia w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

§ 5

5.1.	Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji od daty dostawy i  montażu przedmiotu zamówienia  potwierdzonych protokołem.

  - W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 24 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia.

  - Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub  elektroniczną.

  - W okresie naprawy dłuższej niż 3 dni Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze,

  - W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca  zobowiązany jest wymienić ten element , podzespół  lub analizator na nowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości       i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

§ 6

Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

7.1.	W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z mocy art. 22 ust.1 ustawy

OŚWIADCZENIE WYKONWCY

Działając w imieniu …………………………………………………………          :

Nazwa oferenta   ..............................................................................................................

                           ..............................................................................................................

Adres oferenta    ..............................................................................................................

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZAKUP  AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW ISE I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

oświadczam/y, że Wykonawca……………………………………..

spełnia warunki określone w art. 22 ust, l ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- spełnia pozostałe warunki wymienione w pkt. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania.

- na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków przedkłada dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. X SIWZ

..............................................................................................................................................
                           / imię i nazwisko  oraz adres osoby składającej oświadczenie/                                   

reprezentujący jednostkę organizacyjną jako  .........................................................................                                                                                                  
                                                                                             /  stanowisko służbowe/

upoważniony do złożenia oświadczenia  na podstawie............................................................

.................................................................................................................................................
                            ( podać nazwę dokumentu i jego nr : rejestr handlowy – ewidencja działalności gospodarczej )

.....................................................................
                                                                           / Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta/

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy

/Pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW ISE I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, oświadczam/y, że ……………..nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust, l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

dnia

podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli