## Str tyt.
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania:
Remont wnętrza budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Jędrzejowie przy Ul. 11 LISTOPADA 26 z uwzględnieniem dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej. ETAP II
Inwestor:
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. B. Chrobrego 4, 28-300 Jędrzejów
Koszty netto I piętro |  | 0
Razem koszty netto |  | 0
Podatek VAT 22% |  | 0
Wartość kosztorysowa |  | 0
Sporządził:
Wskaźniki cenowe na podstawie:
1. analiza własna
2. dane rynkowe
Jędrzejów lipiec 2010r

## I Piętro
I PIETRO BUDYNKU
Lp. | Roboty scalone | jednostka | obmiar | cena | wartość
pom nr 3
| rozbiórka - ściana z glazury | m2 | 2.25 | 0 | 0
| ułożenie glazury - fartuch z przyg podłoża | m2 | 3.15 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1400x600mm plus głowica termostatyczna | 15 żeberek | 1 | 0 | 0
| założenie zlewu na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umyw na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| założenie termy | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 2 | 0 | 0
| malowanie ścian + sufit+gładź - farba lateksowa | m2 | 80.8434 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| wylewka samopoziomujaca | m2 | 20.7174 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 20.7174 | 0 | 0
| zabudow g-k | m2 | 8 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 2.5 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 4 | skucie płytek-ściany | m2 | 15.12 | 0 | 0
| ułożenie płytek na ścian.-pełna wysokość 3,0 | m2 | 30.24 | 0 | 0
| wylewka cementowa z izolacją folią PE | m2 | 3.087 | 0 | 0
| płytki + cokolik na podłodze | m2 | 3.087 | 0 | 0
| założenie lamp oprawa rastrowa typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| sufit podwieszany-obnizony do 3,0m | m2 | 3.087 | 0 | 0
| zabudowy pionów g-k | m2 | 1.5 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm plus głowica termosatyczna | 3 żeberka | 1 | 0 | 0
| wymiana muszli klozet. | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki | szt | 1 | 0 | 0
` | wymiana baterii | szt | 1 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 5
| rozbiórka - ściana z glazury | m2 | 2.25 | 0 | 0
| ułożenie glazury - fartuch z przyg podłoża | m2 | 3.15 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1200x600mm plus głowica termostatyczna | 10+10 żeberek | 2 | 0 | 0
| założenie zlewu na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umyw na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| założenie termy | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 2 | 0 | 0
| malowanie ścian + sufit+gładź - farba lateksowa | m2 | 21.472 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| wylewka samopoziomujaca | m2 | 21.472 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 21.472 | 0 | 0
| zabudow g-k | m2 | 1.65 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 4.4 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 7
| założenie zlewu na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 1 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 4.5 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 8
| ułożenie glazury - fartuch z przyg podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1400x600mm plus głowica termostatyczna | 15 żeberek | 1 | 0 | 0
| założenie zlewu na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umyw na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| założenie termy | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 2 | 0 | 0
| malowanie ścian + sufit+gładź - farba lateksowa | m2 | 77.52 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 2.5 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 9
| skucie płytek-ściany | m2 | 15.12 | 0 | 0
| ułożenie płytek na ścian.-pełna wysokość 3,0 | m2 | 30.24 | 0 | 0
| wylewka cementowa z izolacją folią PE | m2 | 3.087 | 0 | 0
| płytki + cokolik na podłodze | m2 | 3.087 | 0 | 0
| założenie lamp oprawa rastrowa typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| sufit podwieszany-obnizony do 3,0m | m2 | 3.087 | 0 | 0
| zabudowy pionów g-k | m2 | 1.5 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm plus głowica termosatyczna | 3 żeberka | 1 | 0 | 0
| wymiana muszli klozet. | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii | szt | 1 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 10
| rozbiórka - ściana z glazury | m2 | 2.25 | 0 | 0
| ułożenie glazury - fartuch z przyg podłoża | m2 | 3.15 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm+głowica termostat | 7+7 żeberek | 2 | 0 | 0
| założenie zlewu na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umywalkę na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| założenie termy | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 2 | 0 | 0
| malowanie ścian + sufit+gładź - farba lateksowa | m2 | 64.3476 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 2 | 0 | 0
| wylewka samopoziomujaca | m2 | 14.0556 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 14.0556 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 4.42 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
| RAZEM I PIĘTRO |  |  |  | 0
| przeróbka instalacji elektrycznych z wymianą tablic pI piętra | % | 3 | 0 | 0
| przeróbka instalacji sanitarnych wod-kan I piętra - przekucia, podejścia, piony, instalacje wewnętrzne itp. | % | 5 | 0 | 0
| OGÓŁEM I PIĘTRO |  |  |  | 0