Jędrzejów,   luty 2011

Wykonawca:	PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	Gmina Jędrzejów

ul.11 Listopada 33

28-300 Jędrzejów

Budowa:

Jędrzejów ul. 11 Listopada 33b

Obiekt:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

Branża: elektryczna

Sporządził:			Zatwierdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	PRACE DEMONTAŻOWE

001)       KSNR 9-0401-070000

demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych

Ilość:		22,0000 SZT.

002)       KSNR 9-0401-080000

demontaż łączników uszczelnionych z tworzywa sztucznego

Ilość:		8,0000 SZT.

003)       KSNR 9-0402-050000

demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego  podtynkowego lub natynkowego

Ilość:		80,0000 SZT.

004)       KSNR 9-0403-060000

demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm

Ilość:		105,0000 SZT.

005)       KSNR 9-0403-070000

demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy ponad 60 mm

Ilość:		110,0000 SZT.

006)       KSNR 9-0501-050000

demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych

Ilość:		20,0000 SZT.

007)       KSNR 9-0501-060000

demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem

Ilość:		40,0000 SZT.

008)       KSNR 9-0301-030000

demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub kabelkowego okrągłego

Ilość:		420,0000 M

009)       KSNR 9-0201-050000

demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2

Ilość:		2,0000 SZT.

010)       KSNR 9-0201-070000

demontaż obudowy o powierzchni do 0,5 m2

Ilość:		2,0000 SZT.

B)  	MONTAŻE INSTALACJI INSTALACJA ELEKTRYCZNA

011)       KNR 508-0812-060000

odłączanie i podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  w złączu kablowym przekrój żył do 120 mm2

Ilość:		8,0000 SZT.

012)       KSNR 5-0102-020000

montaż złączy napowietrznych ZL-1b

Ilość:		1,0000 KPL

013)       KNR 508-0611-060000

montaż uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4

Ilość:		30,0000 M

014)       KSNR 5-0202-030000

montaż tablicy rozdzielczej kompletnej po uprzednim jej zmontowaniu (tablica NXL 5x24 z wyposażeniem: wyłącznik FR-304 -125 szt.2,R 303/35 szt 1, ochronniki kl.B+C kpl.1 wył.różn prąd.P304 25-30 AC szt.9, wyłączniki S 303 B 20 szt.2  , S 301B 10A szt 8 i  S301 B16 szt.12)

Ilość:		1,0000 SZT.

015)       KSNR 4-2005-050000

przejścia przez ściany betonowe  lub stropy,dla linii zasilających

Ilość:		8,0000 SZT.

016)       KSNR 5-0303-060200

linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o  przekroju żył YKY 5x10 mm2,w rurach winidurowych o średnicy 50 mm,pod tynkiem,podłoże z cegły

Ilość:		5,0000 M

017)       KNR 206-0810-040000

rozbiórka chodników,  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.

Ilość:		10,0000 M2

018)       KSNR 6-0805-060000

rozebranie chodników z płyt betonowych  kostki brukowej cm,na podsypce piaskowej

Ilość:		8,0000 M2

019)       KNR 6-0801-070000

an, ręczne rozebranie nawierzchni z betonu

Ilość:		6,0000 M2

020)       KNR 510-0604-080000

obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych

Ilość:		10,0000 szt.

021)       KNR 201-0701-030100

ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV

Ilość:		25,0000 M

022)       KNR 510-0301-010000

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

Ilość:		50,0000 m

023)       KNR 510-0114-030000

układanie kabla YKY 5x10

Ilość:		30,0000 m

024)       KNR 201-0704-030200

ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV

Ilość:		25,0000 M

025)       KNR 206-0502-050000

chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		10,0000 M2

026)       KSNR 6-0502-010000

naprawa chodników, z kostki brukowej układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Ilość:		8,0000 M2

027)       KNR 6-0802-050000

nawierzchnia z betonu, sposób rozbiórki ręczny, grubość nawierzchni 15 cm.

Ilość:		6,0000 M2

028)       KNR 6-0104-010000

podbudowa z betonu.

Ilość:		1,0000 M3

029)       KNR 403-1001-010000

wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwanie mechaniczne na podłożu z cegły

Ilość:		150,0000 M

030)       KNR 403-1007-020000

ręczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu dla  rur o średnicy do 40 mm

Ilość:		20,0000 SZT.

031)       KNR 508-0210-020000

przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układ.p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył YDY 3x2,5(główne ciągi)

Ilość:		120,0000 M

032)       KNR 508-0210-010000

przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd łączny przekrój żył YDY 5x2,5

Ilość:		30,0000 M

033)       KNR 403-1012-010000

zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

Ilość:		160,0000 M

034)       KSNR 5-0301-020000

linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi wtynkowymi,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 cu pod tynkiem w podłożu z cegły (główne ciągi dla zasilania oświetlenia, gniazd oraz oświetlenia szyldu i tablic informacyjnych)

Ilość:		120,0000 M

035)       KSNR 5-0405-010400

wypusty na przełączniki  na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych(ilość opraw)

Ilość:		71,0000 SZT.

036)       KSNR 5-0405-030100

wypusty na gniazda wtykowe 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych

Ilość:		55,0000 SZT.

037)       KNR 508-0502-050000

przygotowanie podłoża  pod oprawy oświetleniowe -

Ilość:		71,0000 KPL

038)       KSNR 5-0502-010100

montaż opraw hermetycznych typu" leopard" IP min 44 do przykręcania z zamontowaniem klosza

Ilość:		1,0000 KPL

039)       KSNR 5-0502-010100

montaż opraw  IP-min 44 (4x18W) do sufitu podwieszanego

Ilość:		2,0000 KPL

040)       KSNR 5-0502-020000

montaż opraw świetlówkowych do pomieszczeń biurowych (wysokość oprawy ok 5cm,raster paraboliczny PBAP,  elektroniczny układ zapłonowy

Ilość:		55,0000 KPL

041)       KSNR 5-0502-030000

montaż opraw świetlówkowych 2x36 W z dyfuzorem mlecznym (propozycja ROD 236 PO)

Ilość:		3,0000 KPL

042)       KSNR 5-0502-040000

montaż opraw świetlówkowych  4x18  do sufitów podwieszanych (npRGD T8) w wersji awaryinej z podtrzymaniem 2h

Ilość:		6,0000 KPL

043)       KSNR 5-1004-020000

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu (oprawa z obudową aluminiową aluminiowym parabolicznym reflektoraem szyba wandaloodporna propozycja TER 80 /A 100)

Ilość:		1,0000 SZT.

044)       KSNR 5-0203-030000

montaż kompletnych opraw dla oświetlenia tablic i szyldów

Ilość:		3,0000 SZT.

045)       KSNR 5-0405-010100

wypusty na wyłączniki do wentylatorów na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w budynkach administracyjnych

Ilość:		1,0000 SZT.

046)       KSNR 5-0203-010000

montaż wentylatorów

Ilość:		1,0000 SZT.

047)       KSNR 5-0401-060000

wypusty na LSW,przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t.,w budynkach administracyjnych podłoże z cegły

Ilość:		1,0000 SZT.

C)  	POMIARY-BADANIA

048)       KNR 403-1202-010000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość:		16,0000 POMIA

049)       KNR 403-1202-020000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.

Ilość:		3,0000 POMIA

050)       KNR 403-1205-050000

badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

051)       KNR 403-1205-060000

badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość:		75,0000 POMIA

052)       KNR 403-1204-040000

sprawdzenie i pomiar wył. różnicowo-prądowego

Ilość:		9,0000 SZT.

053)       KNR 1111-11  -

pomiary natężenia oświetlenia

Ilość:		1,0000 KPL