W dniu 14.12.2007 wpłynęło zapytanie dot.: postępowania przetargowego „Dostawa odczynników biochemicznych do aparatu EPOLL, szybkich testów i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego”

Nr sprawy: ZPOZ/2/LABO/2007

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- dopuszczenie w poz.1,2,3,4,9,11,12,13 testów dwuskładnikowych, ponieważ

oferowane przez nas testy są bardzo proste w obsłudze, długo stabilne

i bardzo dobre jakościowo.

2.   dopuszczenie w pozycjach od 17 do 26 maksymalnej wielkości opakowania

3 ml

3.   dopuszczenie w poz. 23 “Standard – HDL” Standardu-HDL liofiliozowanego

- w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowane modyfikacje w zapytaniach 1-3 czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 35 do poz. 44 do odrębnego pakietu jako dotyczące odrębnego asortymentu – sprzęt jednorazowego użytku

Odpowiedź ZPOZ Jędrzejów:

- Testy w poz. 1,2,3,4,9,11,12,13 muszą być jednoskładnikowe.

- Poz. 17- 26 - wielkość opakowania ma być większa niż 3 ml.

- W poz. 23 "standard –HDL " ma być płynny.

- Poz. 35 – 44  nie mogą  być wyodrębnione jako oddzielny pakiet.