Z a p y t a n i e

SP nr 2 w Jędrzejowie i SP w Podchojnach

- Proszę o sprecyzowanie danych zawartych w pozycjach przedmiaru robót dotyczących docieplenia ścian budynku. Pozycje nie zawierają gruntowania powierzchni pod docieplenie ścian i ościeży styropianem, kołkowania płyt styropianowych kołkami plastikowymi z „grzybkami” oraz zastosowania podkładowej masy tynkarskiej pod tynk, co uniemożliwia dokładne skalkulowanie ceny pozycji. Czy do pozycji należy dodać brakujący materiał a tym samym zwiększyć koszty robocizny, czy może zastosować dodatkowe pozycje?

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie – poz. 32, 33, 35, 40, 42, 50

Szkoła Podstawowa w Podchojnach – poz. 20, 21, 23, 24, 28, 30

O d p o w i e d ź

Ad. 1

SP nr 2 w Jędrzejowie i SP w Podchojnach

Gruntowanie ścian, kołkowanie oraz podkład tynkarski zostały ujęte w przedmiarze robót w poszczególnych pozycjach na docieplenie ścian i ościeży (patrz zestawienie materiałów do przedmiaru robót). Materiały te zostały dodane do poszczególnych pozycji Katalogów Norm (NNRNKB 202 2609-01 do 06). Oferent również powinien dodać materiały do poszczególnych pozycji tak aby prawidłowo skalkulować wartość robót.