SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

##### Zamawiający: Gmina Jędrzejów

# NIP 656-22-13-098		REGON  291009774

# Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów

# Telefony:  041 38 610 10 w 25 - 27

# Strona internetowa : www.jedrzejow.home.pl

# e- mail :marta.prawda@umjedrzejow.pl

# Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzono w  dniu 13.10.2008 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I:	Instrukcja dla wykonawców.

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III: Postanowienia umowy.

Rozdział IV: Załączniki  do SIWZ.

# Rozdział I.   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Wymagania podstawowe

1.1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.3. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

1.4. Zamawiający  nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

1.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

1.6. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią załączników  stanowiących Rozdział IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

1.8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich przesłania na piśmie.

2. Podpisanie oferty

2.1. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.2. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być   poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

2.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

2.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Uwaga:  Zamawiający przypomina, iż dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września  2007r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

2.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

3. Postać dokumentów składanych wraz z ofertą

3.1. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.3. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

3.4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.

3.5. Ofertę  należy złożyć w 1 egzemplarzu.

4. Jawność postępowania.

4.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

4.2. Udostępnieniu podlega także protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

4.3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

5. Opakowanie i oznaczenie oferty

5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

........................................................................................................................................

(nazwa Zamawiającego)

................................................................................................pok.12

.............................

(adres Zamawiającego – łącznie z oznaczeniem numeru pokoju)

„Opracowanie wariantowej koncepcji  rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków  „

NIE  OTWIERAĆ PRZED

05.11.20008r godz. 13:00
(data, godzina)

5.2. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

6. Zmiana oferty

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

7. Terminy

7.1. Zamówienie należy zrealizować w ciągu 16 tygodni  licząc od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy), w tym:

- do końca 15 tygodnia należy opracować warianty koncepcji programowo-przestrzennej;

- do końca 16 tygodnia należy sporządzić zbiorcze zestawienia kosztów;

7.2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

7.3. Oferty  należy złożyć  w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 33 w Jędrzejowie nr pokoju 12, nie później niż do dnia  05.11.2008r.  do godz. 12:00.

7.4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), jako termin złożenia oferty zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.

7.5. Otwarcie  ofert  nastąpi w  dniu 05.11.2008r.      o godz. 13:00      w  siedzibie zamawiającego w  sali  36.

7.6. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.

8.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

8.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8.2. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

8.3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.4. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, adresy wykonawców i ceny ofertowe.

8.5. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

8.6. W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert.

8.7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści ofert, informując o tym wykonawcę.

8.8. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

8.9. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej: www.jedrzejow.home.pl , na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom.

9. Sposób   udzielania   wyjaśnień

9.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

9.2. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej: www.jedrzejow.home.pl oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

9.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.jedrzejow.home.pl i doręczona wszystkim wykonawcom. Zamawiający, jeżeli uzna to za konieczne, przedłuży określony w pkt. 7.3. termin składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

10. Osoby  uprawnieni  do  kontaktów  z  oferentami

1/ Marek Borucki – kierownik oczyszczalni ścieków (tel/fax 041 3861935)

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 15:00, .

2/ Marta Pędzik-Prawda –  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej  tel. ( 041) 386 10 10 w 25, fax (041) 386 10 10 w 26  od    poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

11.  Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny oferty

11.1. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto, waga 100%.

11.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN słownie i cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku vat. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Ofercie.

11.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

11.5. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). Zaokrąglenie dokonane w inny sposób będzie uważane za błąd w obliczeniu ceny i skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

11.6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.7. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z treścią tabeli w załączniku nr 2 do SIWZ.

12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków

  - O zamówienie mogą ubiegać się  wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki (tabela):

| L.p. | Warunki | Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków | Uwagi dot. konsorcjum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; | dokumenty składa każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum; |
| 2. | Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 20 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655) | oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ | dokument składa każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum |
| 3 | Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykonali w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej 2 opracowania projektowe oczyszczalni ścieków komunalnych z czego jedno opracowanie o wielkości odpowiadającej Równoważonej Liczbie Mieszkańców (RLM) ≥ 40000, w tym jedno opracowanie projektowe, na podstawie którego zrealizowano i oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków i uzyskano efekty oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów i odpadów powstających w procesach technologicznych odpowiadające obowiązującym przepisom. uprawnienia do wykonania zamówienia Obroty ze sprzedaży usług projektowych w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. | Referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi, c) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Oświadczenie oraz sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres | dokumenty składa co najmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum; |
| 4 | Zgodność oferty z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia w zakresie składanych dokumentów | Wymagane dokumenty oraz załączniki do oferty |  |

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w tabeli, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub odpowiednim dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

14.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

14.3. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia w postaci wadium.

# Rozdział II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwę i kod przedmiotu zamówienia określono wg Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV]: 74232000 - 4 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie opartej na technologii osadu czynnego z biologiczną eliminacją substancji biogennych wraz z  ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój miasta.

2.2. Koncepcja powinna zawierać kompleksowe rozwiązania zagadnienia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w  dwóch wariantach techniczno – technologicznych, obejmować wszystkie branże mające wpływ na określenie kosztów projektowanej inwestycji.

2.3. Koncepcja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno – prawne, a w szczególności:

- efekty oczyszczania ścieków muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

- rozwiązanie utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków muszą spełniać warunki określone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U . 2001. Nr 62 poz.628, ze zmian.),

- dla emisji hałasu, wibracji, promieniowania, odorów i aerozoli powstają-cych w procesie oczyszczania ścieków muszą być spełnione warunki określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U . z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmian.),

- dla korzystania z wód powierzchniowych muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

2.4. Aktualne, obejmujące zakres opracowania mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500 dla celów opracowania koncepcji zleca w ramach oferowanej ceny wykonawca, któremu zostało udzielone zamówienie objęte niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.5. Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków  wykonywana jest na zamówienie Gminy Jędrzejów.

2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do  zwoływania narad roboczych w uzgodnieniu z Zamawiającym i nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Narady robocze  odbywać się będą  w siedzibie Zamawiającego,  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i eksploatatora oczyszczalni –  Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

3. Zakres oraz warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać koncepcja  rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie .

3.1. Zawartość oferty na opracowanie dwuwariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków:

- Opis sposobu przygotowania prac projektowych:

  - określenie sprzętu i programów, za pomocą których wykonawca zamierza wykonać koncepcję:                                                               Opracowanie projektowe musi być sporządzone przy pomocy                   licencjonowanego oprogramowania;

  - podejścia do istniejących obiektów i infrastruktury:                     Koncepcja musi ocenić przydatność istniejących obiektów do   wykorzystania w proponowanej technologii i przewidzieć ewentualny zakres ich remontu lub modernizacji

  - podejście do sposobu  opracowania koncepcji zgodnie z określoną technologią:                                                                                           Koncepcja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej, powinna uwzględnić przy każdym wariancie  procesu oczyszczania  ścieków dwa równoległe ciągi technologiczne. Założenia w  koncepcji powinny uwzględnić nieprzerwaną pracę obiektów przy modernizacji oraz etapowość realizacji inwestycji przy uwzględnieniu osiągnięcia efektu ekologicznego  już w pierwszym etapie rozbudowy i  modernizacji oczyszczalni ścieków

b)  Podanie sposobu edycji i przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

3.2. Zamawiający wymaga otrzymanie minimum:

- kompletnej  koncepcji  wraz z  bilansem ilościowo- jakościowym ścieków wykonanych w czytelnej technice tekstowej, obliczeniowej i graficznej, oprawionych w okładki formatu A 4 w sposób uniemożliwiający dekompletację w ilości 5 kpl oraz materiały niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wersji elektronicznej w/w koncepcji na nośnikach CD/DVD – 5 szt., w programach umożliwiających edycję dokumentów (World, EXEL, JPG, PDF);

- opracowane dokumenty musza być dostarczone do siedziby Zamawiającego.

# 4. Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać koncepcja objęta zamówieniem publicznym.

4.1. Koncepcja musi zawierać rozwiązania technologiczne , architektoniczne

zakładające należyte wykorzystanie istniejących obiektów , ich remont  ,budowę

nowych obiektów oraz montaż nowych urządzeń .

4.1.1. W odniesieniu do przepompowni I stopnia :

Modernizacja piaskownika

Montaż drugiej kraty

Montaż płuczki piasku i skratek

Wymiana koryta doprowadzającego ścieki odcinek od hali krat do

piaskownika

Modernizacja układu sterowania i automatyki

Pomiar przepływu wraz z samplerem do poboru prób ścieków

Propozycja bezobsługowej pracy przepompowni (zmiana pomp na

zatapialne)

Odnowienie budynku i oraz propozycja wykorzystania ciepła ścieków do

celów grzewczych budynku przepompowni

4.1.2. W odniesieniu do budynku administracyjnego:

Modernizacja (ewentualnie rozbudowa) pod kątem obowiązujących

przepisów sanitarnych łącznie z doposażeniem laboratorium pod względem

wymogów akredytacyjnych

4.1.3. W odniesieniu do procesu  biologicznego oczyszczania ścieków :

Proponuje się wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków w technologii

osadu czynnego z biologiczną eliminacją substancji biogennych

przynajmniej w dwóch wariantach. W koncepcji należy przewidzieć odzysk

powstającego gazu pofermentacyjnego z wykorzystaniem do celów

energetycznych. Przewidzieć ograniczenie oddziaływania na otoczenie

(hermetyzacja uciążliwych obiektów , dezodoryzacja). Zaproponować

rozbudowę ciągu odwadniania osadu , sposobu zagospodarowania

powstającego osadu ,jego przeróbki i składowania . W zależności od

zaproponowanych rozwiązań w koncepcji przewidzieć niezbędne               wyposażenie ruchome do  zapewnienia prowadzenia procesu oczyszczania               ( eksploatacyjne i bhp ).

4.2. Koncepcja w rozumieniu niniejszego przetargu nieograniczonego jest

opracowaniem wielofazowym. Wielofazowość koncepcji polega na tym, że w

zakresie swoim musi ona obejmować:

  - przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do złożenia dla całego zakresu objętego koncepcją wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  oraz  decyzji  lokalizacji inwestycji  celu publicznego,

4.3. Koncepcja  powinna obejmować:

- lokalizację inwestycji,

- wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką,

- szczegółowy opis przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych w przynajmniej  dwóch wariantach,

- opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej,

- opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania,

### 4.4. Wielobranżowość koncepcji polega na tym, że w zakresie swoim musi ona

### obejmować, wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie

### trwania realizacji koncepcji we wszystkich jej fazach. Dotyczy to w szczególności

### prac:

- geodezyjnych,

- geotechnicznych (badania gruntu),

- oceny biologicznych stosunków w środowisku wodnym rzeki Brzeźnica dla zachowania dobrego stanu ekologicznego  . Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.),

- bilansu zapotrzebowania  na energię  elektryczną .

- opracowań we wszystkich branżach, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu,

- wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów oczyszczalni dla potrzeb koncepcji z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy,

- opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, uwzględniającego prognozę etapowania przedsięwzięcia  z uzyskaniem efektu oczyszczania ścieków w I etapie,

- opracowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia dla ustalonych etapów realizacji z uwzględnieniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków

4.5. Udział w ramach kosztów podanych w ofercie, w radach technicznych organizowanych w siedzibie zamawiającego.

4.6. Sporządzenie  zestawienia kosztów  całości zamierzenia inwestycyjnego, dla dwóch wariantów koncepcji .

5.Koncepcja  rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie powinna obejmować:

5.1. Opracowanie  wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ilościowym i jakościowym ścieków dopływających do oczyszczalni uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój miasta.

5.2. Koncepcja powinna zawierać kompleksowe rozwiązania zagadnienia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w co najmniej dwóch wariantach techniczno – technologicznych, obejmować wszystkie branże mające wpływ na określenie kosztów projektowanej inwestycji, a szczególnie:

- zagospodarowanie terenu

- technologię oczyszczania ścieków, utylizacji osadów i odpadów,

- konstrukcyjno – budowlaną,

- urządzenia i wyposażenie technologiczne,

e)   rurociągi i kanały technologiczne,

f)   instalacje i urządzenia energetyczne i elektryczne

g) automatyka procesowa: maksymalna automatyzacja pracy oczyszczalni                              włącznie z archiwizacją i wizualizacją stanów awaryjnych, stanów pracy            poszczególnych elementów wraz z monitoringiem pracy przepompowni                       I stopnia.

- część kosztową – Zestawienie Kosztów przedsięwzięcia dla każdego z proponowanych wariantów wraz z oszacowaniem kosztów eksploatacyjnych.

- szczegółowe wytyczne dla opracowania projektu budowlanego.

5.3. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania minimalizujące koszty eksploatacji oczyszczalni, a także ograniczające do minimum uciążliwość oczyszczalni dla środowiska.

UWAGA:   Powyżej podano ogólne wymogi w zakresie czynności jakie należy    wykonać w trakcie opracowywania koncepcji.

Koncepcja powinna zawierać wskazanie proponowanych rozwiązań z   uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Sposób realizacji robót .

6. Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie została wybudowana na początku lat 80-tych w oparciu o technologię dwustopniowych złóż biologicznych zraszanych na Q max dob. 8618m3 na dobę. W latach 1996-1999r wykonano częściową modernizację  i rozbudowę oczyszczalni projektowana na Q śr.dob.8620m3 na dobę. Aktualnie w skład ciągu technologicznego wchodzą obiekty wykazane na załączniku graficznym.

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodnoprawne ważne do 30 września 2011r, wydane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5.11.1991r.

Aktualnie są kłopoty z zachowaniem stężeń w zakresie  fosforu i azotu

1,5 mg P/l, 30mgN/l.

Opis obiektów :

- Przepompownia ścieków I stopnia

Usytuowana na osobnej działce na terenie wsi Piaski (odległość około 500m od najbliższego obiektu na oczyszczalni). W budynku pompowni znajduje się hala krat wyposażona w kratę schodkową o prześwicie 6mm i szerokości 600mm z praską do skratek. Na terenie przepompowni usytuowany jest także piaskownik pionowy oraz separator piasku. Jako pompy główne zamontowano trzy sztuki pomp typu RX 200/400 o wydajności 300m3 na godzinę każda. Jedna z tych pomp sterowana jest za pomocą przemiennika częstotliwości .Powstałe skratki i zawartość piaskownika są gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone na wysypisko. Z pompowni wychodzą dwa rurociągi tłoczne o średnicy 400mm i 450mm, które tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków. Geometryczna wysokość pompowania około 22m, a odległość około 500m.

- Obiekty na terenie oczyszczalni ścieków.

Zasadniczo oczyszczalnia jest usytuowana na działkach w granicach administracyjnych miasta Jędrzejowa o pow. około 3,7 ha przy ul. Wiejskiej.

- Piaskownik poziomy

Wykonany jako typowy dwukomorowy piaskownik poziomy z ręcznym usuwaniem piasku, stan techniczny zły.

- Osadniki wstępne Imhoffa

Dwa osadniki każdy wykonany jako dwa niezależne zbiorniki.(pojemności podano w załączniku). Koryta przepływowe i ścianki działowe wykonane w konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa skorodowana, wymaga wymiany.

- Złoża anoksyczne

Złoża anoksyczne wybudowane w latach 90-tych .Nie spełniają założonej funkcji. Jedno wyłączone z eksploatacji, drugie pełni rolę zbiornika pośredniego ścieków recyrkulowanych.

- Złoża biologiczne I stopnia

Złoża wypełnione tłuczniem kwarcytowym granulacji od 40mm do 120mm.           Zraszacze złóż I stopnia Zrx. Obudowa betonowa złóż w znacznym stopniu skorodowana. Zraszacze w stanie dobrym. (Dane w załączniku)

- Osadniki wtórne I stopnia

Dane w załączniku graficznym Stan techniczny zadowalający. Wymaga jedynie  remontów konstrukcji stalowych

- Przepompownia II stopnia (przepompownia II stopnia i przepompownia recyrkulatu)

Pracuje 5 szt. pomp RX 200/400. Pompy mogą pracować w systemie: 3 sztuki tłoczące ścieki na II stopień oczyszczania biologicznego, a 2 szt pomp służą do recyrkulacji ścieków oczyszczonych. W budynku przepompowni jest usytuowany sterownik który steruje pracą urządzeń na oczyszczalni. Budynek przepompowni nie spełnia warunków w zakresie izolacji cieplnej oraz powierzchni pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi.

- Złoża biologiczne II stopnia

Złoża biologiczne o średnicy 16m w ilości  2 szt. są wypełnione jak złoża I stopnia (tłuczeń kwarcytowy). Złoże o średnicy 25m jest wypełnione pakietami PCV o pow. czynnej 150m kwadratowych na 1 m sześcienny. Zraszacze na złożach 16m są w złym stanie natomiast zraszacz na złożu 25m stan techniczny zadowalający.  Obudowy złóż są w złym stanie technicznym.

- Wiata z instalacją dozowania PIX-u

Zamontowany zbiornik Pix-u- o poj.28 metrów sześciennych oraz trzy pompki dozujące .Stan techniczny zadowalający.

- Osadniki wtórne II stopnia

Remontu wymagają konstrukcje stalowe koryt i zgarniacze.

- Przepompownia osadu i ścieków dowożonych

Wyposażona w pompy MS2-32R  .Wskazana jest wymiana pomp na inne typu.

- Zagęszczacz osadów

Wyłączony z eksploatacji.

- Stacja odwadniania osadu

Wyposażona jest w prasę taśmową o wydajności około 5m3 osadu uwodnionego na godzinę,  instalacje przygotowania polimeru i instalacje wapnowania. Eksploatowana jest od 1999r. Wydajność prasy nie wystarcza do pracy jednozmianowej.

- Budynek administracyjny.

Powierzchnia budynku jest za mała w stosunku do funkcji jakie spełnia. (pomieszczenia biurowe, laboratorium, pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne, kotłownia, hydrofornia).

- Koryta ściekowe między obiektami

Stan techniczny koryt jest nie zadowalający. Wymagają przebudowy.

- Wyposażenie ruchome oczyszczalni

Wyposażenie wymaga uzupełnienia bądź wymiany.(dot. również laboratorium)

Załączniki :

I. Tab.1. Wyniki analiz ścieków surowych średniodobowych dopływających do       oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie.

II.   Schemat oczyszczalni ścieków

III.  Schemat pompowni I stopnia

IV.  Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

# Text boxes

# GMINA   JĘDRZEJÓW

Ul. 11 Listopada 33

28-300 Jędrzejów

kraj: Polska